| Ítem | Precio ($US) | Especificaciones Técnicas | Marca | Enlace (http) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Campana de flujo laminar | 5688.56 euros | Seguridad: campana conforme a la norma ISO 14644 – 1 clase 3, flujo laminar horizontal de aire limpio para garantizar la protección de muestras, prefiltrado en versiones anteriores para optimizar la vida útil de los filtros absolutos, regulación automática y alarmas para error. Ergonomía: acceso frontal en el conjunto de la altura, plan de trabajo en acero inoxidable, chinu frontal para un mayor confort de antes brazos, paredes laterales en cristal, panel de control con pantalla de visualización. Rendimiento: Filtros ulpa sin separador, con una eficacia desde 0, 12 μm, revestimiento exterior con tratamiento isocide antimicrobiano, moto ventiladores de rotor externa, más fuerte y más eficaz. Mantenimiento fácil: borde de retención acero inoxidable en el plan de trabajo, accesibilidad fácil a la zona de trabajo, se entrega sin toma eléctrica y sin lámpara UV. | Esco | https://www.amazon.es/678528-campana-vertical-Airstream-laterales/dp/B01D32Y54S | Envió a estados unidos |
| 1. Campana de flujo laminar | 1273,60 dolares | CARACTERÍSTICAS Velocidad promedio del flujo de entrada de aire: > 0.38-0.6 m/s Eficiencia del filtro HEPA: 99.9999% Ruido: = 58 dB Lámpara UV: 15 W emisión de 253.7 nanómetros Lámpara Fluorescente: 15 W Consumo de energía: 150 W Dimensiones externas: 550 x 395 x 730 mm Dimensiones internas: 540 x 385 x 440 mm Peso: 40 Kg Materiales de fabricación: Cuerpo: Placas de acrílico Área de trabajo: Acero inoxidable. Fuente de alimentación: 110, ± 112 V; 50 – 60 Hz Accesorios estándar Lámpara fluorescente 1 Lámpara UV 2 | Ecoshel Americana | https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-554781633-campana-de-flujo-laminar-seguridad-clase-1-modiia1-_JM?quantity=1 | Envió a Mexico |
| 1.Campana de flujo laminar | 2166,53 dolares | CARACTERÍSTICAS Altura de la superficie de trabajo: 660 mm Apertura máxima: 490 mm Velocidad del flujo de aire: promedio de 0.3-0.5 m/s, velocidad del aire ajustable Ventana frontal: manual, vidrio templado 5mm, anti-UV Filtro HEPA: 99.999% de eficiencia para 0.3um Pre-filtro: fibra de poliéster, lavable Ruido: <60 db Pantalla: LED Lámpara fluorescente: 14W Lámpara UV: 18W; emisión 253.7 nm Material: Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento anti-bacterial Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 Consumo: 350W Dimensiones externas: 802x650x1550 mm Dimensiones internas: 800x600x540 mm Peso bruto: 116 kg Fuente de alimentación: 110V±10%, 60Hz Accesorios: Lámpara fluorescente Lámpara UV (2) | Ecoshel Americano | https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-549823154-campana-de-flujo-laminar-cv1-_JM?quantity=1 | Envió a México |
| 2. Esterilizador a vapor (12-15 Litros) | 845 dolares | Potencia: AC110 V/900 W/8 A; AC220 V/900 W/4 A. TEMP/presión: 249.8 °F/0,12 MPa; 273.2 °F/0,22 MPA. Seguridad: protección contra calentamiento; válvula de seguridad. Diseño de control de TEMP: control de chips. Tiempo de estabilización: 25 ml/6 min. | zgood | https://www.amazon.com/Autoclave-Sterilizer-Vacuum-Thermal-TR250N/dp/B0774FNKPC/ref=sr_1_fkmr1_2?keywords=oral-bonew+medical+portable+18l+steam&qid=1560266916&s=gateway&sr=8-2-fkmr1 | Envio estados unidos |
| 2. Esterilizador a vapor (12-15 Litros) | US$820 + US$4.49 de envío |  | alkita | https://www.amazon.com/Tabletop-Sterilizer-Autoclave-Portable-Stainless/dp/B07P5LTRQ7/ref=sr_1_10?keywords=portable+steam+sterilizer+autoclave&qid=1560268502&s=gateway&sr=8-10 | Envio estados unidos |
| 2. Esterilizador a vapor (12-15 Litros) | 975.99 dolares | Pantalla LCD, interfaz fácil de usar. Panel táctil único con superficies fáciles de limpiar. Nuevo diseño de bloqueo seguro deslizante, fácil de abrir y cerrar. Desaición automática y depresurización Bomba de vacío de ciclo corto y alto volumen para un resultado perfecto de esterilización. | zeta | https://www.amazon.com/Zeta-Equipment-Cristofoli-Autoclave-Sterilizer/dp/B07RR7DG6R/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=12l+steam+sterilizer&qid=1560269072&s=gateway&sr=8-1 | Envio estados unidos |
| 2. Esterilizador a vapor (12-15 Litros) | US$2018.00 Dólares | Rápido ciclo tiempo 11 minutos de un Hot Start Apagado automático al final de los ciclos de esterilización y seco Una larga vida – Puerta de cámara y pulido Doble dispositivo de bloqueo de seguridad evita que la puerta de apertura, mientras cámara es a presión | Tuttnauer | https://www.amazon.com/Tuttnauer-1730-Valueklave/dp/B00187YP1O?ref_=bl_dp_s_web_7907297011 | Envio a estados unidos |
| 2. Esterilizador a vapor (12-15 Litros) | 4,275.52 dolares | Automatic shut off at the end of both the sterilization and dry cycles. Double safety locking device prevents door from opening while chamber is pressurized. Dual safety thermostat to protect against overheating. 1 Year Parts & Labor Warranty International Certifications | Tuttnauer | https://www.amazon.com/Tuttnauer-2540M-Manual-Autoclave-Sterilizer/dp/B0018BNXCM?ref_=bl_dp_s_web_7907297011 | Envio a estados unidos |
| 3. Membrana filtrante, |  |  |  | https://www.amazon.es/b/?node=6685260031&ref_=Oct_CateC_6685248031_1&pf_rd_p=4778f699-fd20-5011-afbe-3cb160893651&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_t=101&pf_rd_i=6685248031&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_r=YE9C0FHGT79TAS8G83SJ&pf_rd_r=YE9C0FHGT79TAS8G83SJ&pf_rd_p=4778f699-fd20-5011-afbe-3cb160893651 https://www.amazon.es/Filtros-Laboratorio/b?ie=UTF8&node=6685248031 | Catalogos |
| 3. Membrana filtrante, |  |  |  |  |  |
| 3. Membrana filtrante, |  |  |  |  |  |
| 4. Estufa de incubación a 37° C, | 743.59 euros | incubateurs a co2. simplicidad de instalación los controles de la zona de mensajes de la porta objetos son intuitivos. Base con ruedas Para series 8000 WJ Normalmente, la duración de un sensor ct es superior a la de un sensor IR. Decídete por un sensor infrarrojos cuando la temperatura y el índice de HR cambian con frecuencia. Elección entre sensor ct o ir seleccione un sensor ct cuando la temperatura y la HR de la cámara son relativamente constante | DUTSCHER | https://www.amazon.es/DUTSCHER-047876-Soporte-ruedas-Serie/dp/B01E71P5VG/ref=lp_6685132031_1_12?s=industrial&ie=UTF8&qid=1560270601&sr=1-12 | Estados unidos |
| 4. Estufa de incubación a 37° C, | 2.927,34 euros | Siete complementos Temperatura: ambiente + 8 °C a 50 °C Sistema AUTO diagnóstico integrado (temperatura, CO2, puerta abierta y depósito de gas vacío) con mensajes de alarma visual y sonora | MEMMERT | https://www.amazon.es/MEMMERT-911391-M%C3%B3dulo-incubadora-volumen/dp/B01CU8EH6M/ref=lp_6685132031_1_20?s=industrial&ie=UTF8&qid=1560270601&sr=1-20 | Envio estados unidos |
| 4. Estufa de incubación a 37° C, |  |  |  |  |  |
| 5. Jarra de anaerobios. | 306,85 euros | Jarra de anaerobiosis AnaeroJar™ 2.5 L, p/ máx. 12 placas Petri, completa, OXOID® | Gaspak | http://www.laboquimia.es/catalogo/producto.php?codigo=2004IND00001 | Envio a españa |
| 5. Jarra de anaerobios. | 703 euros | El sistema Oxoid anaerobio de 3,5 l se suministra con un tarro de policarbonato y todos los componentes necesarios. | Thermo Scientific™ HP0011A | https://www.fishersci.es/shop/products/oxoid-anaerobic-3-4l-jar/10700534 | Envio a españa |
| 5. Jarra de anaerobios. | 1575 euros | Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o enriquecidas con CO2aeróbicas Capacidad para treinta y seis placas de Petri de 100 × 15 mm, doce placas de Petri de 150 × 15 mm o 13 tubos de cultivo Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades | BD Sistemas GasPak | https://www.fishersci.es/shop/products/bd-gaspak-150-systems-2/11749022 | Envio a españa |
| 5. Jarra de anaerobios. |  |  |  | PAGINA DE BBLGASPAK: https://www.bd.com/en-us/offerings/capabilities/microbiology-solutions/environmental-systems/bd-gaspak-systems-and-accessories/bd-bbl-gaspak-jars | Catalogos |
| 6. Estereomicroscopio | 519.44 euros | Microscopio estéreo triocular y biológico incluye dos pares de oculares. 1x-4x Objetico zoom estéreo; Aumento: 10x-160x Distancia de trabajo: 28-80 mm; Altura posible de los objetos hasta 12 cm Dimensiones del microscopio: 330 x 148 x 502 mm; Peso: 4.7 kg Volumen de suministro: Microscopio; 2 pares de oculares; 1 par de ojeras de goma; 2 portaobjetos; lámparas halógenas; guardapolvo | Bresser | https://www.amazon.es/Bresser-Advance-ICD-10-160x-Estereomicroscopio/dp/B00140G98W/ref=sr_1_8?keywords=estereomicroscopio&qid=1560273746&s=gateway&sr=8-8 | Envio a estados unidos |
| 6. Estereomicroscopio | 698,99 euros | Objetivo Estéreo-Zoom: 0.8x-5x; Aumento 8x-50x Zoom de 6.25 con amplia distancia hasta la base de trabajo (105mm) Compensación dióptrica ajustable en ambos lados Alimentación de corriente por cable o USB | Bresser | https://www.amazon.es/Bresser-5806200-Estereomicroscopio-Science-ETD-201/dp/B01KVE771O/ref=sr_1_6?keywords=estereomicroscopio&qid=1560273746&s=gateway&sr=8-6 |  |
| 6. Estereomicroscopio |  |  |  |  |  |
| 7. Baño termostático |  |  |  |  |  |
| 7. Baño termostático |  |  |  |  |  |
| 7. Baño termostático |  |  |  |  |  |
| 8. Agitador vortex |  |  |  |  |  |
| 8. Agitador vortex |  |  |  |  |  |
| 8. Agitador vortex |  |  |  |  |  |
| 9. Centrífuga a 10 000 rpm | 729 euros | Ergonómico panel y display Preselección de tiempo de unidad digital y rotación Electromagnética tapa bloqueo. función de corto unidad manual para mezclar de muestras de Higiénico pantalla teclado. fácil limpieza y desinfección. Carcasa estable y duradero motor. | servospin | https://www.amazon.es/Servo-Centrifugadora-ngulo-velocidad-hasta/dp/B01GEALCEW?SubscriptionId=AKIAI7W5T6RO7IN56FYQ&tag=centrifugadoradelaboratorio-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01GEALCEW | Envio a españa |
| 9. Centrífuga a 10 000 rpm | 179,21 euros | La articulación sacroilíaca Micro es ideal para su laboratorio de centrifugación si está buscando para hacer el siguiente; y concentración, rápido Spin downs, microfiltración de extracción de ADN celular y separación Este isg Micro tendido de centrifugación a un máximo de 7000 rpm y tiene un nivel de ruido de menos de 45dB Suministrado con 2 rotores intercambiables adecuado para 2 ml y tubos de PCR | Edulab | https://www.amazon.es/edulab-153-001-ISG-Micro-Centrfuga/dp/B01B7K7GXU?SubscriptionId=AKIAI7W5T6RO7IN56FYQ&tag=centrifugadoradelaboratorio-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B01B7K7GXU | Envio a españa |
| 9. Centrífuga a 10 000 rpm | 376,43 euros | - Centrifugadora hasta 13500u/min - Incluye rotor para 1,5/2ml respuesta vasos y adaptador para 0,2/0,5ml respuesta vasos - Ideal para aplicaciones de arn y ADN, mini kit de Prep y otros - Con pantalla LCD retroiluminada | witeg | https://www.amazon.es/Centrifugadora-10-1000-geneigtem-respuesta-aplicaciones/dp/B0193H69VY/ref=lp_6684394031_1_10?s=industrial&ie=UTF8&qid=1560179811&sr=1-10 | Envio a españa |
| 10. Balanza analítica |  |  |  |  |  |
| 10. Balanza analítica |  |  |  |  |  |
| 10. Balanza analítica |  |  |  |  |  |
| 11. Un cromatógrafo de gases para columnas capilares provisto de: a. Detector de ionización de llama (FID) b. Dispositivo split/splitless c. Detector de captura de electrones (ECD) d. Detector de nitrógeno y fósforo (NPD) o en lugar de ellos un espectrómetro de masas (MS). e. Columnas capilares específicas para grupos/familias de compuestos orgánicos. f. Software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 11. Un cromatógrafo de gases para columnas capilares provisto de: a. Detector de ionización de llama (FID) b. Dispositivo split/splitless c. Detector de captura de electrones (ECD) d. Detector de nitrógeno y fósforo (NPD) o en lugar de ellos un espectrómetro de masas (MS). e. Columnas capilares específicas para grupos/familias de compuestos orgánicos. f. Software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 11. Un cromatógrafo de gases para columnas capilares provisto de: a. Detector de ionización de llama (FID) b. Dispositivo split/splitless c. Detector de captura de electrones (ECD) d. Detector de nitrógeno y fósforo (NPD) o en lugar de ellos un espectrómetro de masas (MS). e. Columnas capilares específicas para grupos/familias de compuestos orgánicos. f. Software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 12. Un cromatógrafo de fase líquida de alta resolución (HPLC) acoplado a un espectrómetro de masas (MS), con capacidad de mezclar y alimentar 4 solventes. Provisto de columnas de fase reversa. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 12. Un cromatógrafo de fase líquida de alta resolución (HPLC) acoplado a un espectrómetro de masas (MS), con capacidad de mezclar y alimentar 4 solventes. Provisto de columnas de fase reversa. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 12. Un cromatógrafo de fase líquida de alta resolución (HPLC) acoplado a un espectrómetro de masas (MS), con capacidad de mezclar y alimentar 4 solventes. Provisto de columnas de fase reversa. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 13. Un equipo para cromatografía de capa fina (TLC) |  |  |  |  |  |
| 13. Un equipo para cromatografía de capa fina (TLC) |  |  |  |  |  |
| 13. Un equipo para cromatografía de capa fina (TLC) |  |  |  |  |  |
| 14. Lámparas de cátodo hueco para cada elemento a ser analizado (7 lámparas existentes) (Este ítem no cotizar, se tiene el precio de aprox. 300 $US de PG Instruments compra directa de Inglaterra, el monto) |  |  |  |  |  |
| 14. Lámparas de cátodo hueco para cada elemento a ser analizado (7 lámparas existentes) (Este ítem no cotizar, se tiene el precio de aprox. 300 $US de PG Instruments compra directa de Inglaterra, el monto) |  |  |  |  |  |
| 14. Lámparas de cátodo hueco para cada elemento a ser analizado (7 lámparas existentes) (Este ítem no cotizar, se tiene el precio de aprox. 300 $US de PG Instruments compra directa de Inglaterra, el monto) |  |  |  |  |  |
| 15. Un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), con una biblioteca de espectros y software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 15. Un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), con una biblioteca de espectros y software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 15. Un espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), con una biblioteca de espectros y software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos |  |  |  |  |  |
| 16. Un espectrofotómetro UV-Vis. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos | 4162.40 euros | Selección digital de longitud de onda Rango longitud de onda: 200-1000 nm Ancho de banda: 4 nm Lectura: absorbancia, transmitancia y concentración (métodos: coeficiente y curva estándar) Compartimento para 4 cubetas de 10 mm (cambiador externo) Incluye 4 cubetas de vidrio y 2 cubetas de cuarzo de paso de luz 10 mm Puerto USB y puerto paralelo Software incluido MWave Basic Compatible con software MWave Professional (no incluido) Conmutador manual de potencia 110V/220V | ZUZI | https://www.labotienda.com/es/productos-laboratorio/espectrofotometro-zuzi-4211-50/ | Envio a España |
| 16. Un espectrofotómetro UV-Vis. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos | 3273.05 euros | Selección digital de longitud de onda Rango longitud de onda: 200-1000 nm Ancho de banda: 5 nm Lectura: absorbancia, transmitancia y concentración (método curva estándar) Compartimento para 4 cubetas de 10 mm (cambiador externo) Incluye 4 cubetas de vidrio y 2 cubetas de cuarzo de paso de luz 10 mm Puerto USB y puerto paralelo Incluye Software MWave Basic Conmutador manual de potencia 110V/220V | ZUZI | https://www.labotienda.com/es/productos-laboratorio/espectrofotometro-zuzi-4201-50/ | Envio a España |
| 16. Un espectrofotómetro UV-Vis. Con software para la operación del equipo y el control de calidad de los resultados medidos | $4,633.2+ $13.49 shipping | - Spec UV/vis avanzada 90 – 264 V - 731501 7315 UV/visible, escaneo espectrofotómetro - Spectrum escaneo en toda su rango de 198 a 1000 Nm. - 5 Nm espectral ancho de banda - Pulse para leer de xenón | Jenway reino unido | https://www.amazon.com/Jenway-731501-Visible-Scanning-Spectrophotometer/dp/B0728HJ6HV | Envio a Estados unidos |
| 17. Des-ionizador de agua |  |  |  | https://www.labotienda.com/es/laboratorio/filtracion-y-separacion/purificacion-de-agua/ http://www.labolan.es/es/catalogo/equipos-de-purificacion-de-agua/desionizadores---desmineralizadores.html | Catálogos |
| 17. Des-ionizador de agua | 751.93 euros | Modelo 4 diodos, unidad de pared Agua ultrapura 0,1-20 µS/cm Calidad del agua constante Resina de lecho mixto desechable Producción (según presión): máx. 40 l/h Capacidad según dureza del agua: 425 l Peso 3,5 kg Dimensiones: 115 x 515 mm Alimentación: 110-220V / 50-60 Hz |  | https://www.labotienda.com/es/productos-laboratorio/desionizador-de-agua-lab-ion-l2/ http://www.grupo-selecta.com/pdfs/es/pages/Español%20catalogo%20319.pdf | Envió a España |
| 17. Des-ionizador de agua | 1331 euros | Modelo DI-2000 Caudal máximo litros/hora 300 Producción litros a 10ºF 3560 Material Acero inoxidable Dimensiones Ø x alto 240x490mm Peso 18kg | LABOLAN españa | http://www.labolan.es/es/producto/desionizador-di2000-carcasa-inoxidable.html | Envió a España |
| 17. Des-ionizador de agua | 347.60 euros | Modelo Mini-425 Caudal máximo litros/hora 50 Producción litros a 10ºF 765 Material Polietileno Dimensiones Ø x alto 100x600mm Peso 3kg | LABOLAN españa | http://www.labolan.es/es/producto/desionizador-de-agua-di425.html | Envió a España |
| 18. Estufa de secado a 105 °C |  |  |  |  |  |
| 18. Estufa de secado a 105 °C |  |  |  |  |  |
| 18. Estufa de secado a 105 °C |  |  |  |  |  |
| 19. Mufla de calcinación hasta 1200°C |  |  |  |  |  |
| 19. Mufla de calcinación hasta 1200°C |  |  |  |  |  |
| 19. Mufla de calcinación hasta 1200°C |  |  |  |  |  |
| 20. Mantas calefactoras |  |  |  |  |  |
| 20. Mantas calefactoras |  |  |  |  |  |
| 20. Mantas calefactoras |  |  |  |  |  |
| 21. Un evaporador rotatorio de 1 Litro de capacidad |  |  |  |  |  |
| 21. Un evaporador rotatorio de 1 Litro de capacidad |  |  |  |  |  |
| 21. Un evaporador rotatorio de 1 Litro de capacidad |  |  |  |  |  |